**Descriptif prescription Bricard 372**

**Descriptif prescription**

Fermeture d’urgence Bricard 372 CE, conforme NF EN 179, coupe-feu 2 heures, résistance à la corrosion 96 heures (grade3), garantie 5 ans.

-crémone apparente pour ouverture d’urgence a manœuvre par poussée, conforme NF EN 179, qualité coupe-feu 2H , résistance à la corrosion 96H (grade 3 ) , testée a 200000 cycles ,garantie 5 ans.