Descriptif type pour C.C.T.P.
Ensemble de manœuvre extérieur pour antipaniques Révolution Bricard

Descriptif court

Ensemble de manœuvre extérieur Bricard réf. 107A783XXXXXX, en fonte d'aluminium, finition peinture époxy argent, blanc ou noir

Version béquille et bouton fixe.

Certifié avec les barres Bricard Sécuristyle Révolution et Touch Bar Révolution, conforme NF EN 1125, coupe-feu 2 heures, résistance à la corrosion 240 heures (grade4), garantie 10 ans.

Réversible droite-gauche, sens de rotation de la clé automatique (nous tournons toujours dans le bon sens pour la fermeture à clé), semi-débrayable. Revêtement antibactérien argent RAL9006, noir RAL9005 ou blanc RAL9010.